Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом начальника відділу освіти Вінницької РДА

від 29.04.2016 року  № 156

План організаційно-технічних заходів щодо підготовки теплового господарства загальноосвітніх навчальних закладів Вінницького району до роботи в опалювальний період 2016-2017 років

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні заходи |  |  |
| 1. | Визначити обсяги споживання комунальних послуг в осінньо-зимовому періоді 2016-2017 років навчальних закладів, забезпечити контроль за їх споживанням | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники навчальних закладів | До 15 вересня |
| 2. | Забезпечити своєчасне укладання договорів на: - постачання природного газу, твердого палива, електроенергії; - закупівлю паливно-мастильних матеріалів необхідних для стабільної роботи в осінньо-зимовому періоді; - обслуговування КВП і А, прочищення та перевірку димових та вентиляційних каналів. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники навчальних закладів | До 15 жовтня |
| 3. | Організувати підготовку, перепідготовку, спеціальне навчання та перевірку знань персоналу, який здійснює експлуатацію котлів | Керівники навчальних закладів, головний бухгалтер, інженер з ОП | До 10 жовтня |
| 4. | Створити комісію та здійснити перевірку готовності навчальних закладів до опалювального сезону 2016/2017 років | Начальник відділу освіти, начальник групи ЦГО, комісія | До 1жовтня |
| 5. | Організувати роботу щодо оформлення актів готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період 2016-2017 років з подальшим їх погодженням з Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії у Вінницькій області | Начальник групи ЦГО, керівники навчальних закладів | До 15 жовтня |
|  | Проведення протиаварійних тренувань персоналу котелень | Керівники навчальних закладів | До 15 жовтня |
|  | Підготовка котелень, тепло мереж |  |  |
| 5. | Провести повірку лічильників, комерційних вузлів обліку, датчиків тиску газу: Агрономічненська СЗШ І-ІІІ ст., Вінницько Хутірський НВК ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ, Михайлівка СЗШ І-ІІІ ст., Стрижавська СЗШ І-ІІІ ст.-ліцей, Сосонська СЗШ I- III ст., Степанівська СЗШ І-ІІІ ст., Хижинецька СЗШ І-ІІІ ст., Гавришівська СЗШ І-ІІІ ст., Лука Мелешківська СЗШ І-ІІІ ст., Медвеже-Вушківська СЗШ І-ІІІ ст. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники навчальних закладів, інженер з ОП | До 31 вересня |
| 6. | Технічне обслуговування, оновлення солі та запуск ХВО тепло систем навчальних закладів. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники навчальних закладів | До 1 вересня |
| 7. | Заміна термометра, промивка модулів котла, заміна всіх прокладок на різьбових з’єднаннях, протикорозійна обробка модуля, ремонт димових та вентиляційних каналів, повірка сигналізатора газу «Лелека» опалювального пункту Хижинецької СЗШ І-ІІІ ст. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівник навчального закладу | До 31 вересня |
| 8. | Ревізія і ремонт задвіжок, вентилів, живильних насосів, регулювання КВП іА пальників газових котлів «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей смт. Стрижавка». | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівник навчального закладу | До 31 вересня |
| 9. | Заміна воріт, вікон, ремонт підлоги, встановлення витяжних зонтів над топками котлів, заміна шпильок з’єднувальних фланців труб тепло системи котельні Прибузьської СЗШ І-ІІ ст. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівник навчального закладу | До 31 вересня |
| 10. | Ремонт насоса тепло системи LPA-80, заміна несправних 2 манометрів (МПЗ-УУ2, МП-3У) твердопаливної котельні Агрономічненської СЗШ І-ІІІ ст. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівник навчального закладу | До 31 вересня |
| 11. | Ремонт насосної станції, заміна аварійних ділянок трубопроводів тепло системи Бохоницької СЗШ І-ІІІ ст. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівник навчального закладу | До 31 вересня |
| 12. | Заміна крана системи підживлення тепло системи, ремонт обмурівки твердопаливного котла, батарей та аварійних ділянок трубопроводів тепло системи Ксаверівської СЗШ І ст. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівник навчального закладу | До 31 вересня |
| 13. | Ремонт насосів тепло системи, вентиляторів піддуву та автоматики котла АRS - 700 Вороновицької СЗШ І-ІІІ ст. №1. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівник навчального закладу | До 31 вересня |
| 14. | Промивка тепло системи, ремонт автоматики газових котлів Малокрушлинецької СЗШ І-ІІІ ст. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівник навчального закладу | До 31 вересня |
| 15. | Забезпечити проведення перевірок і прочищення димових та вентиляційних каналів котелень з оформленням відповідних актів. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники навчальних закладів | До 31 вересня |
| 16. | Провести зовнішній та внутрішній огляди котлів та гідравлічні випробування котлів та тепло систем навчальних закладів. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники навчальних закладів | До 31 вересня |
| 17. | Перевірка справності та регулювання запобіжних клапанів котлів навчальних закладів. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники навчальних закладів | До 31 вересня |
| 18. | Провести планові поточні ремонти грубок. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники навчальних закладів | До 31 вересня |
| 19. | Повірка контрольно-вимірювальних приладів (манометрів. термометрів, датчиків тиску, тощо) котелень. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники навчальних закладів, інженер з ОП | До 31 вересня |
|  | Підготовка будівель, приміщень, електрообладнання та мереж |  |  |
| 1. | Провести планові поточні ремонти приміщень навчальних закладів. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники навчальних закладів | До 1 вересня |
| 2. | Ремонт дахового покриття, відмощення будівлі котельні Вороновицької СЗШ І-ІІІ ст. №1. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівник навчального закладу | До 1 вересня |
| 3. | Повірка приладів обліку електроенергії Степанівської СЗШ І-ІІІ ст., М. Крушлинецької СЗШ І-ІІІ ст. та В. Крушлинецької СЗШ І-ІІ ст. Побережненської СЗШ І-ІІ ст. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники навчальних закладів | До 01 липня |
| 4 | Встановлення ввідного автоматичного вимикача в Гавришівської СЗШ І-ІІІ ст., Степанівської СЗШ І-ІІІ ст. | Начальник групи ЦГО, керівники навчальних закладів | До 01 липня |
| 5 | Заміна ввідного кабелю на СІП 4х16 та демонтаж однофазного лічильника М. Крушлинецької СЗШ І-ІІІ ст. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівник навчального закладу | До 01 липня |
| 6 | Встановлення лічильника прямого включення, ввідного автоматичного вимикача та ЗКО системи живлення скважини Вороновицької СЗШ І-ІІІ ст. №1. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівник навчального закладу | До 01 липня |
| 7 | Перевірка опору ізоляції електроустановок та опору контуру заземлення | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники навчальних закладів, інженер з ОП | До 31 вересня |
| 8 | Перезарядка, технічне обслуговування вогнегасників | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники навчальних закладів | До 20 серпня |
| 9 | Закупівля первинних засобів пожежогасіння для доукомплектування навчальних закладів | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники навчальних закладів | До 20 серпня |
|  | Будівництво котелень, реконструкція теплосистем |  |  |
| 1. | Реконструкція системи опалення Пултівецької СЗШ І-ІІІ ст. з виведення котельні з підвального приміщення | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівник навчального закладу | До 31 вересня |
| 2. | Заміна котлів АОГВ (реконструкція системи опалення) опалювального пункту Лука Мелешківської СЗШ І-ІІІ ст. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівник навчального закладу | До 31 вересня |
| 3. | Реконструкція системи опалення з встановленням твердопаливних котлів | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники навчальних закладів | Згідно окремого графіка |

| В.О.Начальника відділу освіти | С.М.Томусяк |
| --- | --- |

УКРАЇНА

# Міністерство освіти і науки

Вінницька РАЙОННА ДЕржавна адміністрація

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З

| 29 квітня 2016 р. | м. Вінниця | № 156 |
| --- | --- | --- |

Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів району до роботи в осінньо - зимовому періоді 2016/2017 років

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 21 квітня 2016 року № 264 «Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2016-2017 років» та з метою підготовки будівель та споруд навчально - житлового та енергетичного призначення, зовнішніх інженерних мереж до сталої роботи в новому 2016/2017 навчальному році та в осінньо-зимовий періоді,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План організаційно-технічних заходів щодо підготовки теплового господарства загальноосвітніх навчальних закладів Вінницького району до роботи в опалювальний період 2016-2017 років, додаток 1.

2. Начальнику групи централізованого господарського обслуговування, головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії, керівникам загальноосвітніх закладів району:

2.1. Вжити своєчасно заходів з підготовки матеріально - технічної бази навчальних закладів до нового 2016/2017 навчального року та забезпечення безперервності навчального процесу в осінньо-зимовий період з урахуванням таких питань: ефективне використання матеріально - технічної бази, подальше впровадження енергозберігаючих заходів, проведення обстежень технічного стану будівель і споруд з метою запобігання їх руйнування та забезпечення виконання вимог Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71.

2.2. Забезпечити раціональне використання коштів загального і спеціального фондів державного бюджету, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 943 «Про економію державних коштів», першочергово спрямувати їх на проведення капітальних і поточних ремонтів будівель та приміщень навчально-житлового призначенню котельного господарства, енергетичного обладнання, систем протипожежного захисту, зовнішніх інженерних мереж, а також накопичення запасів палива.

2.3. Забезпечити своєчасне завершення реконструкції (капітального ремонту) систем опалення, котелень загальноосвітніх навчальних закладів, термін введення в експлуатацію яких заплановано на 2016 рік.

2.4. Забезпечити суворий контроль за економічним споживанням паливно - енергетичних ресурсів.

3. Керівникам загальноосвітніх закладів звітність про стан підготовки навчальних закладів до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років подавати в термін до 10 та 20 числа кожного місяця до їх остаточного виконання, але не пізніше 10 жовтня 2016.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

| В.О.Начальника відділу освіти | С.М.Томусяк |
| --- | --- |

Усов В.А. (66-02-22)

З наказом відділу освіти від ________ 2016 року № ______ ознайомлені:

| Ружанський Руслан Вікторович |  |
| --- | --- |
| Бабіч Ліля Миколаївна |  |
| Ануфрієва Наталя Миколаївна |  |
| Пащенко Галина Михайлівна |  |
| Шевченко Анатолій Анатолійович |  |
| Пелешок Володимир Анатолійович |  |
| Мурахівська Ольга Михайлівна |  |
| Бахнівська Олена Петрівна |  |
| Базалицький Анатолій Юрійович |  |
| Ткачук Наталя Олексіїівна |  |
| Розпутня Леонід Миколайович |  |
| Кривешко Юлія Степанівна |  |
| Гавура Оксана Анатоліївна |  |
| Гудзішевська Наталя Петрівна |  |
| Савченко Микола Григорович |  |
| Творун Сергій Костянтинович |  |
| Стець Михайло Михайлович |  |
| П’ятак Микола Романович |  |
| Кугай Людмила Іванівна |  |
| Павлюк Віталій Вікторович |  |
| Комарчук Галина Михайлівна |  |
| Ільченко Любов Василівна |  |
| Щербань Олена Василівна |  |
| Громова Світлана Володимирівна |  |
| Довгань Володимир Васильович |  |
| Шкробіт Євгенія Петрівна |  |
| Кравець Богдан Іванович |  |
| Мурахівський Віктор Іванович |  |
| Очеретна Ольга Василівна |  |
| Вороніна Наталя Павлівна |  |
| Студілко Олег Вікторович |  |
| Гуменчук Світлана Василівна |  |
| Кугай Олена Миколаївна |  |
| Черниш Тетяна Михайлівна |  |
| Шалімова Наталя Василівна |  |
| Максімова Марія Сергіївна |  |
| Слободянюк Олена Вікторівна |  |
| Наборщикова Ірина Дмитрівна |  |
| Гончарук Сергій Васильович |  |