Додаток 1

Затверджено

Наказом відділу освіти

від 18.10. 2017 року № 114-аг

План заходів

щодо усунення виявлених порушень законів та інших нормативних актів про охорону праці

| № п.п. | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отримати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (Парові і водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт (Іванівська СЗШ І-ІІ ст. котли НІІСТУ-5 1-од. б/н; Гавришівська СЗШ І-ІІІ ст., котли WBS Linga 050 - 2 од., Пултівецька ЗОШ І-ІІІ ст. котли ЕКО - СК 110 - 3 од., Степанівський НВК ЗОШ І-ІІІ ст. котли Ardenz Т - 250 - 2 од.), технологічне устатковання, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання та газоспоживаючих агрегатів потужністю більше 100 кВт, для чого заключити угоду на експертизу стану ОП. | До 31.12.2017 | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники навчальних закладів, інженер групи ЦГО |  |
| 2 | Підготувати та подати декларацію до управління Держпраці у Вінницькій області на виконання робіт на висоті понад 1,3 метра. | До 31.12.2017 | Начальник групи ЦГО, інженер групи ЦГО |  |
| 3 | Організувати та провести навчання і перевірку знань з питань охорони праці згідно з Типовим тематичним планом і програмою навчання з питань охорони праці посадових осіб: Законодавство про охорону праці, «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правила охорони праці на автомобільному транспорті», «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила безпеки систем газопостачання», «Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07МПа, водогрійних котлів і водонагрівачів з температурою нагріву води не вище 115 С°», | До 31.12.2017 | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники навчальних закладів, інженер групи ЦГО |  |
| 4 | Організувати та провести навчання і перевірку знань з питань охорони праці працівників, що зайняті на роботах зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою (водії - 11 осіб). | До 31.12.2017 | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники навчальних закладів, інженер групи ЦГО |  |
| 5 | Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці в навчальних закладах привести у відповідність встановленому зразку. А саме в журналі особою яка проводила інструктаж не вказуються відмітки, щодо перевірки знань інструкції та здійснення допуску до роботи. | Постійно | Керівники навчальних закладів |  |
| 6 | У навчальних закладах призначити відповідальних за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства з числа інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку і пройшли перевірку знань у встановленому порядку. | До 03.11.2017 | Керівники навчальних закладів |  |
| 7 | Допуск до виконання робіт працівників здійснювати тільки тих, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці. | Постійно | Керівники навчальних закладів |  |
| 8 | Керівникам навчальних закладів визначити перелік посад та професій працівників, які повинні проходити стажування (дублювання), а також тривалість стажування (дублювання), відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. | До 03.11.2017 | Керівники навчальних закладів |  |
| 9 | Керівникам навчальних закладів розробити та затвердити програми стажування (дублювання) працівників відповідно до функціональних обов'язків. | До 03.11.2017 | Керівники навчальних закладів |  |
| 10 | Керівникам навчальних закладів організувати та провести з працівниками навчальних закладів інструктажі, навчання та перевірку знань з надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії. | До 03.12.2017 | Керівники навчальних закладів |  |
| 11 | Допущений до експлуатації вертикально - свердлильний верстат (інв. № 10630555) Некрасовської ЗОШ І-ІІІ ст. обладнати лещатами для утримування заготовки на столі. | До 03.12.2017 | Директор Некрасовської ЗОШ І-ІІІ ст. |  |
| 12 | Усі місця підключення до електричної мережі переносних електроприймачів струму обладнати написами, що вказують про напругу в мережі та вид струму. | До 03.11.2017 | Керівники навчальних закладів |  |
| 13 | В навчальних закладах провести регламентні роботи по опосвідченню стану безпеки електроустановок. За результатами роботи скласти акт опосвідчення. | До 03.11.2017 | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники навчальних закладів, інженер групи ЦГО |  |
| 14 | Керівникам навчальних закладів для отримання І групи з електробезпеки, з працівниками провести інструктаж, особою відповідальною за електрогосподарство. | Постійно | Начальник групи ЦГО, керівники навчальних закладів |  |
| 15 | В навчальних закладах допускаються до виконання робіт працівники, яким не проведено інструктаж (вступний, первинний, повторний). | Постійно | Керівники навчальних закладів |  |
| 16 | В навчальних закладах затвердити наказом керівника комісії з перевірки знань з питань охорони праці. | До 03.11.2017 | Керівники навчальних закладів |  |
| 17 | Допущений до експлуатації комбінований деревообробний вестат Некрасовської ЗОШ І-ІІІ ст. обладнати захисним огородженням ріжучого інструменту. | До 03.12.2017 | Директор Некрасовської ЗОШ І-ІІІ ст. |  |
| 18 | Розробити та затвердити наказом керівника інструкції з охорони праці (відділ освіти та навчальні заклади). | До 03.11.2017 | Керівники навчальних закладів, відповідальний за охорону праці відділу освіти |  |
| 19 | Начальнику відділу освіти та начальнику групи централізованого господарського обслуговування пройти навчання та перевірку знань з Правил безпеки систем газопостачання введених в дію в 2015 році. | 04.11.2017р. | Начальник відділу освіти, начальник групи ЦГО |  |
| 20 | Скоригувати акти і схеми розмежування зон власності та обслуговування газового господарства між ПАТ «Вінницягаз» Сосонською ЗОШ І-ІІІ ступенів. | 04.11.2017р. | Начальник групи ЦГО, керівники навчальних закладів, інженер групи ЦГО |  |
| 21 | Паспорти газового господарства навчальних закладів привести у відповідність до вимог нормативних документів. | 04.11.2017р. | Керівники навчальних закладів |  |
| 22 | Керівникам навчальних закладів організувати проведення контрольних оглядів газового господарства. В подальшому огляди здійснювати 2 рази на рік | 04.11.2017р. | Керівники навчальних закладів |  |
| 23 | В графік технічного обслуговування на 2018 рік включити проведення КПО зовнішніх газопроводів навчальних закладів. | 04.11.2017р. | Начальник групи ЦГО, керівники навчальних закладів, інженер групи ЦГО |  |
| 24 | Керівнику навчального закладу поновити виконавчо - технічну документацію на системи газопостачання котельні Бохоницької СЗШ І-ІІІ ст. | 04.11.2017р. | Директор Бохоницької СЗШ І-ІІІ ст. |  |
| 25 | Організувати проведення технічного обслуговування та поточного ремонту газового господарства навчальних закладів. | 04.11.2017р. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники навчальних закладів, інженер групи ЦГО |  |
| 26 | Організувати виконання робіт по обслуговуванню газоспоживаючих котлів відповідно до вимог з експлуатації заводів виробників. | 04.11.2017р. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники навчальних закладів, інженер групи ЦГО |  |
| 27 | Керівникам навчальних закладів біля газоспоживаючих котлів вивісити схеми газового обладнання з номерацією їх та запобіжно запірної | 04.11.2017р. | Керівники навчальних закладів |  |
| 28 | Керівнику навчального закладу поновити виконавчо - технічну документацію на котли «ГЕЛІОС - 100», які встановлені в котельні. | До 31.12.2017 | Директор Бохоницької СЗШ І-ІІІ ст. |  |
| 29 | Провести перевірку та ремонт сигналізаторів загазованості, які розміщені в приміщеннях газифікованих котелень та опалювальних пунктів. | До 31.12.2017 | Керівники навчальних закладів |  |
| 30 | Проаналізувати стан усунення недоліків та проінформувати управління Держпраці у Вінницькій області | До 03.11.2017р | Начальник групи ЦГО |  |

Начальник групи ЦГО                                                                    В.В.ЯХНО

УКРАЇНА

# Міністерство освіти і науки

Вінницька РАЙОННА ДЕржавна адміністрація

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З

| 18 жовтня 2017 р. | м. Вінниця | № 114-аг |
| --- | --- | --- |

Про затвердження  Плану заходів щодо усунення виявлених порушень законів та інших нормативних актів про охорону праці

Відповідно до плану перевірок 03 жовтня 2017 року головними державними інспекторами управління Держпраці у Вінницькій області проведено перевірку дотримання вимог законодавчих та нормативно правових актів з промислової безпеки та охорони праці структурними підрозділами відділу освіти та загальноосвітніми навчальними закладами району. З метою усунення виявлених порушень та недопущення в подальшому,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів щодо усунення виявлених порушень законів та інших нормативних актів про охорону праці, додаток 1.

2. Начальнику групи централізованого господарського обслуговування (Яхно В.В.):

2.1.  Організувати усунення недоліків відповідно  до Плану заходів усунення виявлених порушень.

2.2. Проаналізувати стан усунення недоліків та проінформувати управління Держпраці у Вінницькій області в установлені терміни.

3. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії (Бабіч Л.М.) забезпечити своєчасну оплату заходів Плану усунення виявлених порушень.

4. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів району:

2.1. Визначити відповідальних осіб за реалізацію Плану заходів щодо усунення виявлених порушень.

2.2. Організувати усунення виявлених порушень законодавства. Про проведену роботу письмово проінформувати відділ освіти до 02 листопада 2017 року.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

| Начальник відділу освіти | С.М.ТОМУСЯК |
| --- | --- |

Вик. Усов В.А.

З наказом відділу освіти від 18.10. 2017 року № 114-аг ознайомлені:

| Яхно Віктор Володимирович |  |
| --- | --- |
| Бабіч Ліля Миколаївна |  |
| Ануфрієва Наталя Миколаївна |  |
| Пащенко Галина Михайлівна |  |
| Шевченко Анатолій Анатолійович |  |
| Бахнівська Олена Петрівна |  |
| Базалицький Анатолій Юрійович |  |
| Ткачук Наталя Олексіївна |  |
| Розпутня Леонід Миколайович |  |
| Кривешко Юлія Степанівна |  |
| Гавура Оксана Анатоліївна |  |
| Стасюк Наталя Олексіївна |  |
| Савченко Микола Григорович |  |
| Творун Сергій Костянтинович |  |
| Стець Михайло Михайлович |  |
| П’ятак Микола Романович |  |
| Кугай Людмила Іванівна |  |
| Павлюк Віталій Вікторович |  |
| Комарчук Галина Михайлівна |  |
| Щербань Олена Василівна |  |
| Громова Світлана Володимирівна |  |
| Довгань Володимир Васильович |  |
| Шкробіт Євгенія Петрівна |  |
| Кравець Богдан Іванович |  |
| Очеретна Ольга Василівна |  |
| Сухорукова Оксана Анатоліївна |  |
| Студілко Олег Вікторович |  |
| Гуменчук Світлана Василівна |  |
| Черниш Тетяна Михайлівна |  |
| Шалімова Наталя Василівна |  |
| Максімова Марія Сергіївна |  |
| Слободянюк Оксана Вікторівна |  |
| Наборщикова Ірина Дмитрівна |  |
| Гончарук Сергій Васильович |  |