Відділ освіти

ВінницькОЇ районнОЇ державнОЇ адміністраціЇ

вінницької області

вул. Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, Вінницький район, Вінницька область, 21036

тел. 66-13-17, факс 66-13-17, Е-mail: osvita.vrda@gmail.com,  Код ЕДРПОУ 02141302

«18» вересня 2017 р. № 01-16/1622

на № ________ від _________

Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів

За інформацією Вінницького районного сектору ГУ ДСНС України (лист від 29.08.2017 №371) вимоги Кодексу цивільного захисту України, раніше наданих до виконання приписів стосовно стану пожежної та техногенної безпеки об’єктів підвідомчих відділу освіти, виконуються на низькому рівні, в переважній більшості формально.

Так з року в рік у навчальних закладах практично не виконуються такі протипожежні заходи, як:

1. Оброблення дерев’яних конструкції горищних приміщень вогнетривким розчином, а саме в таких навчальних закладах: Бохоницька СЗШ І-ІІІ ст., Гавришівська СЗШ І-ІІІ ст., Лука Мелешківська СЗШ І-ІІІ ст., Медвеже Вушківська СЗШ І-ІІІ ст., Мало Крушлинецька СЗШ І-ІІІ ст., Михайлівська СЗШ І-ІІІ ст., КЗ «Мізяківсько Хутірський НВК ЗОШ І-ІІІ ст. -ДНЗ», Писарівська ЗОШ І-ІІІ ст., Пултівецька ЗОШ І-ІІІ ст., Сосонська СЗШ І-ІІІ ст., Якушенецька СЗШ І-ІІІ ст.- гімназія, Зарванецька ЗОШ І-ІІ ст., Ільківська СЗШ І-ІІ ст., , Іванівська ЗОШ І-ІІ ст., Лаврівська СЗШ І-ІІ ст., Пултівецька ЗОШ І-ІІІ ст. (Красне), КЗ «Прибузький НВК ЗОШ І-ІІ ст. –ДНЗ», Щітецька СЗШ І-ІІІ ст., Широко Гребельський НВК ЗОШ І ст. –ДНЗ.

2. Приміщення не обладнані системою автоматичної пожежної сигналізації та системами управління евакуацією при пожежі, а саме в таких закладах освіти: Стрижавська ЗОШ І-ІІІ ст., «НВЗ: ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей, смт. Стрижавка», Якушенецька СЗШ І-ІІІ ст.- гімназія.

3. Не проводиться ремонт пристроїв блискавко захисту, у всіх навчальних закладах району.

4. Не проводиться ремонт приладів пічного опалення, а саме в таких закладах як: Зарванецька ЗОШ І-ІІ ст., Лаврівська СЗШ І-ІІ ст., Щітецька СЗШ І-ІІІ ст., Лисогірська ЗОШ І ст.

5. Не ремонтуються внутрішнє та зовнішнє протипожежне водопостачання (пожежні водоймища та пожежні крани), в таких навчальних закладах:

Писарівська ЗОШ І-ІІІ ст., Пултівецька ЗОШ І-ІІІ ст., «НВЗ: ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей, смт. Стрижавка».

Також на ряду із цим в 90 % загальноосвітніх начальних закладів району було виявлено однотипні недоліки котрі призводять до погіршення протипожежного стану, а саме:

- приміщення установ не в повній мірі забезпечені первинними засобами пожежогасіння;

- відповідальними особами не пройдено навчання з питань пожежної безпеки та цивільного захисту;

- не розміщено знаки безпеки в приміщених, а також не встановлено світлові покажчики виходу;

- пожежні щити не укомплектовані згідно норм належності.

На жаль з боку керівництва навчальних закладів не приділяється значна увага для усунення вищезазначених недоліків котрі не виконуються протягом багатьох років.

З метою забезпечення належного стану пожежної та техногенної безпеки в навчальних закладах керівникам навчальних закладів необхідно:

1. Проаналізувати стан пожежної та техногенної безпеки в навчальних закладах, визначити напрямки щодо їх покращення.

2. Вжити заходи щодо усунення недоліків.

3. Про проведену роботу інформувати відділ освіти до 28.09. 2017.

Начальник відділу освіти					                С.М. ТОМУСЯК

Вик. Усов В.А..

Тел. 66-02-22